# Industrial MMW-Sensor

# “Checklist”

Bedrijf:

Contact:

Probleemstelling:

Product(en):

Locatie(s):

Productielijn(en);

## Product: beschrijving van het product dat men wenst te analyseren

- # verschillende types?

- beschrijving

  - Dimensies

    - Breedte, lengte, dikte

  - Productorientatie

    - kriskras, bulk, een-voor-een..

    - alleen, met restanten van andere materialen (blokken ijs, contaminatie.. )

  - Samenstelling

    - Eenlaags vs meerlaags

    - Homogene verdeling vs poreus (schuim)

  - Oppervlakte (ruwheid)

## Gewenste meting: hoe de meting uitgevoerd moet worden

- Individueel product

  - Kern

  - Meerdere punten

- Over transportband

  - Gemiddelde:

  - Steekproef :

- Treshold?

- Nauwkeurigheid?

## Omgevingsruimte sensor: factoren die een invloed kunnen hebben op de sensor

- Vrij in lucht of ingewerkt in installatie?

- Kan er condensatie optreden of aanslag van andere materialen op de sensor?

- Omgevinsgtemperatuur

- Vochtigheid

## Toegankelijkheid van het product

- Wat tussen antenna en product (venster, rechtstreeks..)?

- Product op transportband-in bakken-in vrije val... ?

  - transportband ; zie verder

## Transportband

- Type : teflon, metaal, transparant

- Bandsnelheid- dikte –breedte

- Vorm: vlak, v-groef, geribd..

- Moment van stilstand?

- Mogelijheid tot afsplitsing ?

- Trillingen; hoogte variaties van de band?

  - Snelheid van trillingen

- Massa doorstroom (m³/s)

## Sensorconfiguratie

- Contactloos vs contact

- Vrijstaand of ingewerkt in bestaande installatie?

- Scannen (+/- 1m/s) vs. multi-sensor

- # sensoren per lijn

  - # lijnen

  - # vestigingen

## Algemene Opmerkingen

## BIJLAGE –